洛宁县禹魂自来水有限公司

洛宁县城第二污水处理厂工程（A组）项目

竣工环境保护验收意见

2017年11月24日，洛宁县禹魂自来水有限公司在洛宁组织召开了洛宁县第二污水处理厂工程（A组）项目竣工环境保护验收会。参加会议的有设计单位北京国环清华环境工程设计研究院有限公司、施工单位洛阳市合田商贸有限公司、监理单位洛阳市全安工程监理有限公司、验收监测单位洛阳嘉清检测技术有限公司、环评单位洛阳市环境保护设计研究所（现变更为洛阳青华环保科技有限公司）及会议邀请的专家共13人，会议成立了验收组（具体名单附后）。会前与会代表进行了现场勘察，会议听取了建设单位对项目环保执行情况的汇报和设计单位对污水处理工艺的介绍，会议审阅了项目验收监测报告，核查了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县城第二污水处理厂工程（A组）项目位于洛宁县城洛河南岸、新宜故北路北侧，占地面积50亩，项目总投资3306.4万元（合同价）。服务范围为洛河以南、规划道路C13（老宜故路）以北、陈吴涧以东、涧河以西的县城洛河以南新城区范围，即洛宁县产业集聚区南片区。建设内容主要为：污水处理厂一座（日处理1万立方米，分为A、B两组运行线，每组各5000立方米/日，因为进水量少，本次只对A组5000立方米/日进行验收）；项目处理工艺采用预处理＋改良型氧化沟+二沉池＋提升泵房＋反应沉淀池＋纤维转盘滤池＋紫外消毒处理工艺，主要处理设施有粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、配水井、氧化沟、二沉池、污泥回流泵站、反应沉淀池、污泥脱水车间、过滤消毒车间。

- 根据现场调查，目前工程实际建设内容与环评报告表内容基本一致。

- 二、环保执行情况

该项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复中提出的各项要求，各处理设施运行正常，满足工程竣工环境保护验收条件。

三、验收结论

- 该项目建设前履行了环境影响评价制度，建设过程中按照环评报告表及其批复中提出的各项要求进行了建设。经监测，出水各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，废气及噪声均满足国家相关标准要求，验收组一致认为洛宁县城第二污水处理厂工程（A组）项目符合工程竣工环境保护验收条件，同意通过竣工验收。

2017年11月24日