洛宁县禹魂自来水有限公司

洛宁县第二污水处理厂工程（A组）项目

竣工环境保护验收会会议纪要

2017年11月24日，洛宁县禹魂自来水有限公司在洛宁组织召开了洛宁县第二污水处理厂工程（A组）项目竣工环境保护验收会。参加会议的有设计单位北京国环清华环境工程设计研究院有限公司、施工单位洛阳市合田商贸有限公司、监理单位洛阳市全安工程监理有限公司、验收监测单位洛阳嘉清检测技术有限公司、环评单位洛阳市环境保护设计研究所（现变更为洛阳青华环保科技有限公司）及会议邀请的专家共13人，会议成立了验收组（具体名单附后）。会前与会代表进行了现场勘察，会议听取了建设单位对项目环保执行情况的汇报和设计单位对污水处理工艺的介绍，会议审阅了项目验收监测报告，核查了有关资料。经认真讨论，形成技术审查意见如下：

一、项目基本情况

洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县城第二污水处理厂工程（A组）项目位于洛宁县城洛河南岸、新宜故北路北侧，占地面积50亩，项目总投资3306.4万元（合同价）。服务范围为洛河以南、规划道路C13（老宜故路）以北、陈吴涧以东、涧河以西的县城洛河以南新城区范围，即洛宁县产业集聚区南片区。建设内容主要为：污水处理厂一座（日处理1万立方米，分为A、B两组运行线，每组各5000立方米/日，因为进水量少，本次只对A组5000立方米/日进行验收）；项目处理工艺采用预处理＋改良型氧化沟+二沉池＋提升泵房＋反应沉淀池＋纤维转盘滤池＋紫外消毒处理工艺，主要处理设施有粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、配水井、氧化沟、二沉池、污泥回流泵站、反应沉淀池、污泥脱水车间、过滤消毒车间。

- 根据现场调查，目前工程实际建设内容与环评报告表内容基本一致。

- 二、验收监测报告总体评价

该验收监测报告编制规范，内容全面，污染因子筛选准确，监测方案切实可行，监测结果正确，总体结论可信。

三、报告需要修改完善的内容

- 1、完善工程变更内容分析；

- 2、明确排放总量控制值；

- 3、补充监测报告，完善监测布点图。

2017年11月24日