洛宁县卫生局行政处罚裁量标准

《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》行政处罚裁量标准
序号 行政处罚依据 裁量阶次 违法行为表现情形 行政处罚标准
1 　　第三十五条　违反本条例规定，未取得医疗器械产品生产注册证书进行生产的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，违法所得1万元以上的，并处违法所得3倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，并处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门吊销其《医疗器械生产企业许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令停止生产，没收违法生产的产品，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  一般 违法所得不足1万元的。 责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处2万元以上3万元以下的罚款。
  严重 违法所得1万元以上不足3万元的。 责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 违法所得3万元以上的。 责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得5倍的罚款，吊销其《医疗器械生产企业许可证》。
2    第三十六条　违反本条例规定，未取得《医疗器械生产企业许可证》生产第二类、第三类医疗器械的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，违法所得1万元以上的，并处违法所得3倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令停止生产，没收违法生产的产品，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  一般 违法所得不足1万元的。 责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处2万元以上3万元以下的罚款。
  严重 违法所得1万元以上不足3万元的。 责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 违法所得3万元以上的。 责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得4倍以上5倍以下的罚款。
3    第三十七条　违反本条例规定，生产不符合医疗器械国家标准或者行业标准的医疗器械的，由县级以上人民政府药品监督管理部门予以警告，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5000元以上2万元以下的罚款；情节严重的，由原发证部门吊销产品生产注册证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 警告，责令停止生产，没收违法生产的产品，并处5000元以上1万元以下的罚款。
  一般 违法所得不足5000元的。 警告，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  较重 违法所得5000元以上不足1万元的。 警告，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款。
  严重 违法所得1万元以上不足3万元的。 警告，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 违法所得3万元以上的。 警告，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得5倍的罚款，吊销产品生产注册证书.
4 　 第三十八条　违反本条例规定，未取得《医疗器械经营企业许可证》经营第二类、第三类医疗器械的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5000元以上2万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令停止经营，没收违法经营的产品，并处5000元以上1万元以下的罚款。
  一般 违法所得不足5000元的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  较重 违法所得5000元以上不足1万元的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款。
  严重 违法所得1万元以上不足3万元的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 违法所得3万元以上的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处违法所得4倍以上5倍以下的罚款。
5    第三十九条　违反本条例规定，经营无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5000元以上2万元以下的罚款；情节严重的，由原发证部门吊销《医疗器械经营企业许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令停止经营，没收违法经营的产品，并处5000元以上1万元以下的罚款。
  一般 违法所得不足5000元的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  较重 违法所得5000元以上不足1万元的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款。
  严重 违法所得1万元以上不足3万元的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 违法所得3万元以上的。 责令停止经营，没收违法经营的产品和违法所得，并处违法所得5倍的罚款，吊销《医疗器械经营企业许可证》。
6     第四十条　违反本条例规定，办理医疗器械注册申报时，提供虚假证明、文件资料、样品，或者采取其他欺骗手段，骗取医疗器械产品注册证书的，由原发证部门撤销产品注册证书，两年内不受理其产品注册申请，并处1万元以上3万元以下的罚款；对已经进行生产的，并没收违法生产的产品和违法所得，违法所得1万元以上的，并处违法所得3倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 骗取医疗器械产品注册证书后未进行生产的。 撤销产品注册证书，两年内不受理其产品注册申请，并处1万元以上3万元以下的罚款。
  一般 已经进行生产，没有违法所得的。 撤销产品注册证书，两年内不受理其产品注册申请，并没收违法生产的产品，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  较重 已经进行生产，违法所得不足1万元的。 撤销产品注册证书，两年内不受理其产品注册申请，并没收违法生产的产品和违法所得，并处2万元以上3万元以下的罚款。
  严重 已经进行生产，违法所得1万元以上不足3万元的。 撤销产品注册证书，两年内不受理其产品注册申请，并没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 已经进行生产，违法所得3万元以上的。 撤销产品注册证书，两年内不受理其产品注册申请，并没收违法生产的产品和违法所得，并处违法所得4倍以上5倍以下的罚款。
7    第四十二条　违反本条例规定，医疗机构使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告，没收违法使用的产品和违法所得，违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5000元以上2万元以下的罚款；对主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令改正，给予警告，没收违法使用的产品，并处5000元以上1万元以下的罚款。
  一般 违法所得不足5000元的。 责令改正，给予警告，没收违法使用的产品和违法所得，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  较重 违法所得5000元以上不足1万元的。 责令改正，给予警告，没收违法使用的产品和违法所得，并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款。
  严重 违法所得1万元以上不足3万元的。 责令改正，给予警告，没收违法使用的产品和违法所得，并处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。
  特别严重 违法所得3万元以上的。 责令改正，给予警告，没收违法使用的产品和违法所得，并处违法所得5倍的罚款，吊销产品生产注册证书.
8   第四十三条　违反本条例规定，医疗机构重复使用一次性使用的医疗器械的，或者对应当销毁未进行销毁的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告，可以处5000元以上3万元以下的罚款；情节严重的，可以对医疗机构处3万元以上5万元以下的罚款，对主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微  按照国务院法制办公室（国法函[2005]422号）执行。
  较重  
  严重  
9    第四十四条　违反本条例规定，承担医疗器械临床试用或者临床验证的医疗机构提供虚假报告的，由省级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告，可以处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，撤销其临床试用或者临床验证资格，对主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令改正，给予警告，可以处1万元以上2万元以下罚款。
  较重 违法所得不足10000元的。 责令改正，给予警告，并处2万元以上3万元以下的罚款。
  严重 违法所得10000元以上或者造成后果的。 责令改正，给予警告，并处3万元的罚款。
10 　  第四十五条　违反本条例规定，医疗器械检测机构及其人员从事或者参与同检测有关的医疗器械的研制、生产、经营、技术咨询的，或者出具虚假检测报告的，由省级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，由国务院药品监督管理部门撤销该检测机构的检测资格，对主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 轻微 没有违法所得的。 责令改正，给予警告，并处1万元以上2万元以下的罚款。
  较重 违法所得不足10000元的。 责令改正，给予警告，并处2万元以上3万元以下的罚款。
  严重 违法所得10000元以上或者造成后果的。 责令改正，给予警告，并处3万元的罚款。

《医疗器械召回管理办法》行政处罚裁量标准
序号 行政处罚依据 项 裁量阶次 违法行为表现情形 行政处罚标准
1     第三十一条　医疗器械生产企业有下列情形之一的，予以警告，责令限期改正，并处3万元以下罚款：
　　（一）违反本办法第十五条规定，未在规定时间内将召回医疗器械的决定通知到医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者的；
　　（二）违反本办法第十八条、第二十三条第二款、第二十七条第二款规定，未按照药品监督管理部门要求采取改正措施或者重新召回医疗器械的；
　　（三）违反本办法第二十一条规定，未对召回医疗器械的处理做详细记录或者未向药品监督管理部门报告的。 （一）违反本办法第十五条规定，未在规定时间内将召回医疗器械的决定通知到医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者的； 轻微 三级召回的。 警告，责令限期改正，并处1万元以下处罚。
   较重 二级召回的。 警告，责令限期改正，并处1万元以上2万元以下处罚。
   严重 一级召回的。 警告，责令限期改正，并处2万元以上3万元以下处罚。
  （二）违反本办法第十八条、第二十三条第二款、第二十七条第二款规定，未按照药品监督管理部门要求采取改正措施或者重新召回医疗器械的； 轻微 三级召回的。 警告，责令限期改正，并处1万元以下处罚。
   较重 二级召回的。 警告，责令限期改正，并处1万元以上2万元以下处罚。
   严重 一级召回的。 警告，责令限期改正，并处2万元以上3万元以下处罚。
  （三）违反本办法第二十一条规定，未对召回医疗器械的处理做详细记录或者未向药品监督管理部门报告的。 轻微 三级召回的。 警告，责令限期改正，并处1万元以下处罚。
   较重 二级召回的。 警告，责令限期改正，并处1万元以上2万元以下处罚。
   严重 一级召回的。 警告，责令限期改正，并处2万元以上3万元以下处罚。
2     第三十二条　医疗器械生产企业有下列情形之一的，予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以下罚款：
　　（一）未按本办法规定建立医疗器械召回制度的；
　　（二）拒绝协助药品监督管理部门开展调查的；
　　（三）未按照本办法规定提交《医疗器械召回事件报告表》、调查评估报告和召回计划、医疗器械召回计划实施情况和总结报告的；
　　（四）变更召回计划，未报药品监督管理部门备案的。

（一）未按本办法规定建立医疗器械召回制度的； 轻微 生产的医疗器械属于一类医疗器械。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以下罚款。
   较重 生产的医疗器械属于二类医疗器械。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上2万元以下罚款。
   严重 生产的医疗器械属于三类医疗器械。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上3万元以下罚款。
  （二）拒绝协助药品监督管理部门开展调查的； 轻微 三级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以下罚款。
   较重 二级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上2万元以下罚款。
   严重 一级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上3万元以下罚款。
  （三）未按照本办法规定提交《医疗器械召回事件报告表》、调查评估报告和召回计划、医疗器械召回计划实施情况和总结报告的； 轻微 三级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以下罚款。
   较重 二级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上2万元以下罚款。
   严重 一级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上3万元以下罚款。
  （四）变更召回计划，未报药品监督管理部门备案的。 轻微 三级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以下罚款。
   较重 二级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上2万元以下罚款。
   严重 一级召回的。 警告，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上3万元以下罚款。
3     第三十三条　医疗器械经营企业、使用单位违反本办法第七条第一款规定的，责令停止销售、使用存在缺陷的医疗器械，并处1000元以上3万元以下罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销《医疗器械经营企业许可证》。  轻微 需要暂停销售或使用的医疗器械属于一类医疗器械的。 责令停止销售和使用，并处1000元以上1万元以下罚款；
   较重 需要暂停销售或使用的医疗器械属于二类医疗器械的。 责令停止销售和使用，并处1万元以上2万元以下罚款；
   严重 需要暂停销售或使用的医疗器械属于三类医疗器械的。 责令停止销售和使用，并处2万元以上3万元以下罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销《医疗器械经营企业许可证》。
4    第三十四条　医疗器械经营企业、使用单位拒绝配合有关医疗器械缺陷调查、拒绝协助医疗器械生产企业召回医疗器械的，予以警告，责令改正；拒不改正的，处3万元以下罚款。  轻微 拒绝配合开展调查、协助召回的医疗器械属于三级召回的。 警告，责令改正；拒不改正的，处1万元以下罚款。
   较重 拒绝配合开展调查、协助召回的医疗器械属于二级召回的。 警告，责令改正；拒不改正的，处1万元以上2万元以下罚款。
   严重 拒绝配合开展调查、协助召回的医疗器械属于一级召回的。 警告，责令改正；拒不改正的，处2万元以上3万元以下罚款。

《药品流通监督管理办法》行政处罚裁量标准
序号 行政处罚依据 项 裁量阶次 违法行为表现情形 行政处罚标准
1     第三十条　有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以五千元以上二万元以下的罚款：
　　（一）药品生产、经营企业违反本办法第六条规定的；
　　（二）药品生产、批发企业违反本办法第十一条第一款规定的；
　　（三）药品生产、经营企业违反本办法第十二条，未按照规定留存有关资料、销售凭证的。 （一）药品生产、经营企业违反本办法第六条规定的； 轻微 对其购销人员进行了培训，但培训档案不完整的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以5000元以上1万元以下罚款。
   较重 对其购销人员进行了培训，但未建立培训档案的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1万元以上1.5万元以下罚款。
   严重 未对其购销人员进行培训的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1.5万元以上2万元以下罚款。
  （二）药品生产、批发企业违反本办法第十一条第一款规定的； 轻微 销售药品货值金额3000元以下的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以5000元以上1万元以下罚款。
   较重 销售药品货值金额3000元以上不足10000元的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1万元以上1.5万元以下罚款。
   严重 销售药品货值金额10000元以上的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1.5万元以上2万元以下罚款。
  （三）药品生产、经营企业违反本办法第十二条，未按照规定留存有关资料、销售凭证的。 轻微 销售药品货值金额3000元以下的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以5000元以上1万元以下罚款。
   较重 销售药品货值金额3000元以上不足10000元的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1万元以上1.5万元以下罚款。
   严重 销售药品货值金额10000元以上的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1.5万元以上2万元以下罚款。
2     第三十二条　有下列情形之一的，依照《药品管理法》第七十三条规定，没收违法销售的药品和违法所得，并处违法销售的药品货值金额二倍以上五倍以下的罚款：
　　（一）药品生产、经营企业违反本办法第八条规定，在经药品监督管理部门核准的地址以外的场所现货销售药品的；
　　（二）药品生产企业违反本办法第九条规定的；
　　（三）药品生产、经营企业违反本办法第十五条规定的；
　　（四）药品经营企业违反本办法第十七条规定的。 （一）药品生产、经营企业违反本办法第八条规定，在经药品监督管理部门核准的地址以外的场所现货销售药品的； 轻微  按照《中华人民共和国药品管理法》第七十三条裁量标准执行。
   较重  
   严重  
  （二）药品生产企业违反本办法第九条规定的； 轻微  
   较重  
   严重  
  （三）药品生产、经营企业违反本办法第十五条规定的； 轻微  
   较重  
   严重  
  （四）药品经营企业违反本办法第十七条规定的。 轻微  
   较重  
   严重  
3    第三十三条　药品生产、经营企业违反本办法第八条规定，在经药品监督管理部门核准的地址以外的场所储存药品的，按照《药品管理法实施条例》第七十四条的规定予以处罚。  轻微  按照《中华人民共和国药品管理法》第七十三条裁量标准执行。
   较重  
   严重  
4    第三十四条　药品零售企业违反本办法第十一条第二款规定的，责令改正，给予警告；逾期不改正的，处以五百元以下的罚款。  轻微 药品货值金额1000元以下的。 给予警告；逾期不改正的，处以200元以下罚款。
   较重 药品货值金额1000元以上不足3000元的。 给予警告；逾期不改正的，处以200元以上400元以下罚款。
   严重 药品货值金额3000元以上的。 给予警告；逾期不改正的，处以400元以上500元以下罚款。
5    第三十五条　违反本办法第十三条规定，药品生产、经营企业知道或者应当知道他人从事无证生产、经营药品行为而为其提供药品的，给予警告，责令改正，并处一万元以下的罚款，情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款。  轻微 药品货值金额1000元以下的。 给予警告，责令改正，并处1万元以下罚款。
   较重 药品货值金额1000元以上不足3000元的。 给予警告，责令改正，并处1万元以上2万元以下罚款。
   严重 药品货值金额3000元以上的。 给予警告，责令改正，并处2万元以上3万元以下罚款。
6    第三十六条　药品生产、经营企业违反本办法第十四条规定的，按照《药品管理法》第八十二条的规定予以处罚。  轻微  按照《中华人民共和国药品管理法》第八十二条裁量标准执行。
   较重  
   严重  
7    第三十七条　违反本办法第十六条规定，药品经营企业购进或者销售医疗机构配制的制剂的，按照《药品管理法》第八十条规定予以处罚。  轻微  按照《中华人民共和国药品管理法》第八十条裁量标准执行。
   较重  
   严重  
8    第三十八条　药品零售企业违反本办法第十八条第一款规定的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以一千元以下的罚款。
　　违反本办法第十八条第二款规定，药品零售企业在执业药师或者其他依法经过资格认定的药学技术人员不在岗时销售处方药或者甲类非处方药的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以一千元以下的罚款。  轻微 销售药品货值金额1000元以下的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以300元以下罚款。
   较重 销售药品货值金额1000元以上不足5000元的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以300元以上500元以下罚款。
   严重 销售药品货值金额5000元以上的。 责令限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以500元以上1000元以下罚款。
9    第三十九条　药品生产、批发企业违反本办法第十九条规定，未在药品说明书规定的低温、冷藏条件下运输药品的，给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处以五千元以上二万元以下的罚款；有关药品经依法确认属于假劣药品的，按照《药品管理法》有关规定予以处罚。
　　药品生产、批发企业违反本办法第十九条规定，未在药品说明书规定的低温、冷藏条件下储存药品的，按照《药品管理法》第七十九条的规定予以处罚；有关药品经依法确认属于假劣药品的，按照《药品管理法》有关规定予以处罚。  轻微 药品货值金额1000元以下的。 给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上1万元以下罚款。
   较重 药品货值金额1000元以上不足5000元的。 给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处以1万元以上1.5万元以下罚款。
   严重 药品货值金额5000元以上的。 给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处以1.5万元以上2万元以下罚款。
10   第四十条　药品生产、经营企业违反本办法第二十条规定的，限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以赠送药品货值金额二倍以下的罚款，但是最高不超过三万元。  轻微 药品货值金额1000元以下的。 限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以赠送药品货值金额1倍以下罚款。
   较重 药品货值金额1000元以上不足3000元的。 限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以赠送药品货值金额1倍以上1.5倍以下罚款。
   严重 药品货值金额3000元以上的。 限期改正，给予警告；逾期不改正或者情节严重的，处以赠送药品货值金额1.5倍以上2倍以下罚款。
11   第四十二条　药品生产、经营企业违反本办法第二十一条、医疗机构违反本办法第二十八条规定，以邮售、互联网交易等方式直接向公众销售处方药的，责令改正，给予警告，并处销售药品货值金额二倍以下的罚款，但是最高不超过三万元。  轻微 药品货值金额1000元以下的。 责令改正，给予警告，并处销售药品货值金额1倍以下罚款。
   较重 药品货值金额1000元以上不足3000元的。 责令改正，给予警告，并处销售药品货值金额1倍以上1.5倍以下罚款。
   严重 药品货值金额3000元以上的。 责令改正，给予警告，并处销售药品货值金额1.5倍以上2倍以下罚款。
12   第四十三条　违反本办法第二十二条规定非法收购药品的，按照《药品管理法》第七十三条的规定予以处罚。  轻微  按照《中华人民共和国药品管理法》第七十三条裁量标准执行。
   较重  
   严重  《药品类易制毒化学品管理办法》行政处罚裁量标准
序号 行政处罚依据 项 裁量阶次 违法行为表现情形 行政处罚标准
1     第四十一条  药品类易制毒化学品生产企业、经营企业、使用药品类易制毒化学品的药品生产企业、教学科研单位，未按规定执行安全管理制度的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《条例》第四十条第一款第一项的规定给予处罚。   轻微  按照《易制毒化学品管理条例》行政处罚裁量标准执行。
   较重  
   严重  
2     第四十二条  药品类易制毒化学品生产企业自营出口药品类易制毒化学品，未按规定在专用账册中载明或者未按规定留存出口许可、相应证明材料备查的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《条例》第四十条第一款第四项的规定给予处罚。  轻微  按照《易制毒化学品管理条例》行政处罚裁量标准执行。
   较重  
   严重  
3     第四十三条  有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，可以并处1万元以上3万元以下的罚款：
　　（一）药品类易制毒化学品生产企业连续停产1年以上未按规定报告的，或者未经所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门现场检查即恢复生产的；
　　（二）药品类易制毒化学品生产企业、经营企业未按规定渠道购销药品类易制毒化学品的； （一）药品类易制毒化学品生产企业连续停产1年以上未按规定报告的，或者未经所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门现场检查即恢复生产的；   警告，责令限期改正，可以并处1万元以上3万元以下的罚款。
  （二）药品类易制毒化学品生产企业、经营企业未按规定渠道购销药品类易制毒化学品的； 轻微 货值金额不足3000元的。 警告，责令限期改正，可以并处1万元以上1.5万元以下的罚款。
   较重 货值金额3000元以上不足5000元的。 警告，责令限期改正，可以并处1.5万元以上2万元以下的罚款。
   严重 货值金额5000元以上的。 警告，责令限期改正，可以并处2万元以上3万元以下的罚款。
3    （三）麻醉药品区域性批发企业因特殊情况调剂药品类易制毒化学品后未按规定备案的；
   （四）药品类易制毒化学品发生退货，购用单位、供货单位未按规定备案、报告的。 （三）麻醉药品区域性批发企业因特殊情况调剂药品类易制毒化学品后未按规定备案的； 轻微 调剂药品类易制毒化学品货值金额不足3000元的。 警告，责令限期改正，可以并处1万元以上1.5万元以下的罚款。
   较重 调剂药品类易制毒化学品货值金额3000元以上不足5000元的。 警告，责令限期改正，可以并处1.5万元以上2万元以下的罚款。
   严重 货值金额5000元以上的。 警告，责令限期改正，可以并处2万元以上3万元以下的罚款。
  （四）药品类易制毒化学品发生退货，购用单位、供货单位未按规定备案、报告的。 轻微 货值金额不足3000元的。 警告，责令限期改正，可以并处1万元以上1.5万元以下的罚款。
   较重 货值金额3000元以上不足5000元的。 警告，责令限期改正，可以并处1.5万元以上2万元以下的罚款。
   严重 货值金额5000元以上的。 警告，责令限期改正，可以并处2万元以上3万元以下的罚款。
4     第四十四条  药品类易制毒化学品生产企业、经营企业、使用药品类易制毒化学品的药品生产企业和教学科研单位，拒不接受食品药品监督管理部门监督检查的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《条例》第四十二条规定给予处罚。  轻微  按照《易制毒化学品管理条例》行政处罚裁量标准执行。
   较重  
   严重  《药品不良反应报告和监测管理办法》行政处罚裁量标准
序号 行政处罚依据 项 裁量阶次 违法行为表现情形 行政处罚标准
1     第五十八条　药品生产企业有下列情形之一的，由所在地药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：
　　（一）未按照规定建立药品不良反应报告和监测管理制度，或者无专门机构、专职人员负责本单位药品不良反应报告和监测工作的；
　　（二）未建立和保存药品不良反应监测档案的；
　　（三）未按照要求开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理的；
　 （一）未按照规定建立药品不良反应报告和监测管理制度，或者无专门机构、专职人员负责本单位药品不良反应报告和监测工作的； 轻微 未按照规定建立药品不良反应报告和监测管理制度,无专门机构、专职人员负责本单位药品不良反应报告和监测工作，以上3项违法行为中违反1项的； 给予警告，责令限期改正。
   较重 违反2项的。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万五千元以下的罚款。
   严重 违反3项的。 给予警告，责令限期改正，并处一万五千元以上三万元以下的罚款。
  （二）未建立和保存药品不良反应监测档案的； 轻微 未建立和保存档案的。 给予警告。
   较重 经整改后档案仍不完整、不规范。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万五千元以下的罚款。
   严重 经责令改正，逾期未改正的。 给予警告，责令限期改正，并处一万五千元以上三万元以下的罚款。
  （三）未按照要求开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理的； 轻微 注射剂类以外的其它药品。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万元以下的罚款。
   较重 注射剂类药品。 给予警告，责令限期改正，并处一万元以上二万元以下的罚款。
   严重 新药监测期的国产药品，首次进口的药品。 给予警告，责令限期改正，并处二万元以上三万元以下的罚款。
1     （四）未按照要求提交定期安全性更新报告的；
　　（五）未按照要求开展重点监测的；
　　（六）不配合严重药品不良反应或者群体不良事件相关调查工作的；
　　（七）其他违反本办法规定的。
　　药品生产企业有前款规定第（四）项、第（五）项情形之一的，按照《药品注册管理办法》的规定对相应药品不予再注册。 （四）未按照要求提交定期安全性更新报告的； 轻微 注射剂类以外的其它药品。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万元以下的罚款。
   较重 注射剂类药品。 给予警告，责令限期改正，并处一万元以上二万元以下的罚款。
   严重 新药监测期的国产药品，首次进口的药品。 给予警告，责令限期改正，并处二万元以上三万元以下的罚款。
  （五）未按照要求开展重点监测的； 轻微 注射剂类以外的其它药品。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万元以下的罚款。
   较重 注射剂类药品。 给予警告，责令限期改正，并处一万元以上二万元以下的罚款。
   严重 新药监测期的国产药品，首次进口的药品。 给予警告，责令限期改正，并处二万元以上三万元以下的罚款。
  （六）不配合严重药品不良反应或者群体不良事件相关调查工作的； 轻微 注射剂类以外的其它药品。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万元以下的罚款。
   较重 注射剂类药品。 给予警告，责令限期改正，并处一万元以上二万元以下的罚款。
   严重 新药监测期的国产药品，首次进口的药品。 给予警告，责令限期改正，并处二万元以上三万元以下的罚款。
  （七）其他违反本办法规定的。 轻微 其他违反本办法规定的。 给予警告，责令限期改正。
   较重 经整改后不到位的。 给予警告，责令限期改正，并处五千元以上一万五千元以下的罚款。
   严重 经责令改正，逾期未改正的。 给予警告，责令限期改正，并处一万五千元以上三万元以下的罚款。
2     第五十九条　药品经营企业有下列情形之一的，由所在地药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处三万元以下的罚款：
　　（一）无专职或者兼职人员负责本单位药品不良反应监测工作的；
　　（二）未按照要求开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理的；
　　（三）不配合严重药品不良反应或者群体不良事件相关调查工作的。
   （一）无专职或者兼职人员负责本单位药品不良反应监测工作的； 轻微 无专职或兼职人员的。 给予警告，责令限期改正。
   严重 经责令改正，逾期未改正的。 逾期不改的，处三万元以下的罚款。
  （二）未按照要求开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理的； 轻微 注射剂类以外的其它药品。 给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处一万元以下的罚款。
   较重 注射剂类药品。 给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处一万元以上二万元以下的罚款。
   严重 新药监测期的国产药品，首次进口的药品。 给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处二万元以上三万元以下的罚款。
  （三）不配合严重药品不良反应或者群体不良事件相关调查工作的。 轻微 注射剂类以外的其它药品。 给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处一万元以下的罚款。
   较重 注射剂类药品。 给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处一万元以上二万元以下的罚款。
   严重 新药监测期的国产药品，首次进口的药品。 给予警告，责令限期改正；逾期不改的，处二万元以上三万元以下的罚款。

《血液制品管理条例》行政处罚裁量标准
序号 行政处罚依据 项 裁量阶次 违法行为表现情形 行政处罚标准
1     第三十八条　血液制品生产单位有下列行为之一的，由省级以上人民政府卫生行政部门依照药品管理法及其实施办法等有关规定，按照生产假药、劣药予以处罚；构成犯罪的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任：
　　（一）使用无《单采血浆许可证》的单采血浆站或者未与其签订质量责任书的单采血浆站及其他任何单位供应的原料血浆的，或者非法采集原料血浆的；
　　（二）投料生产前未对原料血浆进行复检的，或者使用没有产品批准文号或者未经国家药品生物制品检定机构逐批检定合格的体外诊断试剂进行复检的，或者将检测不合格的原料血浆投入生产的；
　　（三）擅自更改生产工艺和质量标准的，或者将检验不合格的产品出厂的；
　　（四）与他人共用产品批准文号的。 （一）使用无《单采血浆许可证》的单采血浆站或者未与其签订质量责任书的单采血浆站及其他任何单位供应的原料血浆的，或者非法采集原料血浆的； 轻微  按照《中华人民共和国药品管理法》第七十四、七十五条裁量标准执行。
   较重  
   严重  
  （二）投料生产前未对原料血浆进行复检的，或者使用没有产品批准文号或者未经国家药品生物制品检定机构逐批检定合格的体外诊断试剂进行复检的，或者将检测不合格的原料血浆投入生产的； 轻微  
   较重  
   严重  
  （三）擅自更改生产工艺和质量标准的，或者将检验不合格的产品出厂的； 轻微  
   较重  
   严重  
  （四）与他人共用产品批准文号的。 轻微  
   较重  
   严重  
2    第三十九条　血液制品生产单位违反本条例规定，擅自向其他单位出让、出租、出借以及与他人共用《药品生产企业许可证》、产品批准文号或者供应原料血浆的，由省级以上人民政府卫生行政部门没收违法所得，并处违法所得５倍以上１０倍以下的罚款，没有违法所得的，并处５万元以上１０万元以下的罚款。  轻微 货值金额不足3000元的。 有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得5倍以上7倍以下罚款；没有违法所得的，处5万元以上7万元以下的罚款。
   较重 货值金额3000元以上不足10000元的。 有违法所得的，没收违法所得，并处7倍以上9倍以下罚款；没有违法所得的，处7万元以上9万元以下的罚款。
   严重 货值金额10000元以上的。 有违法所得的，没收违法所得，并处9倍以上10倍以下罚款；没有违法所得的，处9万元以上10万元以下的罚款。
3    第四十条　违反本条例规定，血液制品生产经营单位生产、包装、储存、运输、经营血液制品不符合国家规定的卫生标准和要求的，由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门责令改正，可以处１万元以下的罚款。  轻微 药品货值金额不足3000元的。 责令改正，可以处1000元以上3000元以下的罚款。
   较重 药品货值金额3000元以上不足10000元的。 责令改正，可以处3000元以上7000元以下的罚款。
   严重 药品货值金额10000元以上的。 责令改正，可以处7000元以上1万元以下的罚款。
4    第四十二条　违反本条例规定，擅自进出口血液制品或者出口原料血浆的，由省级以上人民政府卫生行政部门没收所进出口的血液制品或者所出口的原料血浆和违法所得，并处所进出口的血液制品或者所出口的原料血浆总值３倍以上５倍以下的罚款。  轻微 货值金额不足3000元的。 没收所进出口的血液制品和违法所得，并处3倍以上4倍以下罚款。
   较重 货值金额3000元以上不足10000元的。 没收所进出口的血液制品和违法所得，并处4倍以上4.5倍以下罚款。
   严重 货值金额10000元以上的。 没收所进出口的血液制品和违法所得，并处4.5倍以上5倍以下罚款。